Organizator: PGD Primskovo

Poveljnik: Janez Vidgaj GČ,   040265000

PGD Primskovo, Gradišče 28, 1276 Primskovo

Društvena  vaja 20.04.2013

POŽARNI IN OPERATIVNO TAKTIČNI NAČRT GOSPODARSKI OBJEKT PRI GAČNIKU

Datum: 17.04.2013 						podpis:

Uvodne misli

Gasilska vaja je zamišljena kot gašenje gospodarskega objekta v katerem se je začel razvijati požar. V gorečem objektu pa so pogrešani 2 osebi. S to  vajo želimo doseči osvežitev znanja pri izvajanju operativnih nalog gasilcev, predvsem pa praktično izkušnjo pri vodenju oddelka.  Kot nov povelnik želim dobiti predstavo, kako so posamezni operativci sposobni oz. kako hitro se odzivajo na povelja. Naredil si bom preglednico posameznikov glede njihove izobraženosti in nadaljnih možnosti za izobraževanje. Pri izvedbi nalog bom zadolžil vodje skupin oz. kar NGČ,  kateri bodo dobili naloge izvedb posredovanj s pomočjo dodeljenih skupin. Ta vaja mi bo dala osnovo za izelavo požarnega načrta za PGD Primskovo, saj ga do sedaj še nismo kakovostno izvedli.

V kolikor bo vaja potekala zadovoljivo bom povabil sosednja društva PGD Čatež pod Zaplazom in PGD Šentlovrenc za skupno vajo. Saj so že dvakrat na občnih zborih izrazili to željo.

Predstavitev vaje

Vaja bo razdeljena na dva dela.

V prvem delu, ki se bo začel ob 13uri, bomo ponovili kako se:

- namesti  IDA,

- pravilno vstopi v prostor z notranjim požarom,

- pravilno in varno posreduje oz. gasi preko lestve

- zajame vodo iz vodnjaka z MB

- javi izhod iz orodjarne oz. kako se konunicira z ReCe.

V drugem delu predvidoma 15:15 bomo izvedli vajo v smislu intervencije.  Proženje vaje bo izveden preko številke 112 s predhodnim sporazumom. Tiho alarmiranje bo izvedeno samo na  RIC (791977) društa PGD Primskovo. S tem bodo vsi operativni člani prejeli SMS. Poleg tega bo poveljnik posnel tajnico in jo predvajal preko množičnega klicanja operativcem.  Med vajo bomo komunicirali  z dovoljitvijo ReCe verjetno na simpleksnim 37 kanalu.

Pri izvajanju vaje bo velik poudatek na:

- pravilnem razumevanju alarmiranja,

- pravilnem izhodu iz orodjarne

- pravilnem pristopu do objekta

- pravilni razporeditvi orodja in opreme

- pravilni razporeditvi operativnih članov glede na zadolžitve

- pravilnem vstopu v objekt

- pravilni evakuaciji ljudi

- zagotovitvi proste intervencijske poti.

- pravilnem sporazumevanju med gasilci

Na koncu vaje bomo naredili analizo in se pogovorili o možnih izboljšavah. Po tem sledi pogostitev.

1. POŽARNI NAČRT

  - MAKROLOKACIJA OBJEKTA

Objekti v bližini: Stara hiša, toplar, gospodarski objekt.

Objekti z visoko požarno obremenitvijo: V bližini so objekti, vendar trenutno nimajo visoke požarne obremenitve.

Prometnice v bližini:  Do objekta se pride po občinski cesti, katera bo služila tudi za intervencijska pot.

Dostop do objekta: Do objekta se pride preko dvorišča

Visoko in nizkonapetostni vodi in naprave: Objekt je priključen na nizkonapetostni vod iz smeri Zagradec

Vodni viri: Vodohran in hidrantno omrežje.

  - MIKROLOKACIJA OBJEKTA

Namen prostorov: Prostor je namenjen shrambi sena vendar se v te namene danes ne uporablja

1.2.1. Gradbene lastnosti

Predelne stene: v klernih prostorih so iz kamna in blata v ostrešnem delu so stene lesene.

Odprtine v stenah in strehi: V ostrešnem delu so luknje z namenom prezračevanja sena

Vhodi in zasilni izhodi: V ostrežnam delu je vhod samo eden

1.2.2. Naprave za odstranitev dima  jih ni

1.2.3. Požarno nevarne in druge nevarne snovi Nevarnih snovi ni

1.2.4. Požarna obremenitev prostorov Ker ni sena v prostorih je požarna obremenitev nizka

1.2.5. Električne in druge napeljave ter naprave Objekt je priključen na nizkonapetostni vod.

1.2.6. Hidrantno omrežje Je v bližini 100m

1.2.7. Ventilacijske naprave Jih ni

1.2.8. Gasilne naprave Jih ni

1.2.9. Naprave za odkrivanje in javljanje požara Jih ni

2. OPERATIVNI DEL

  - OPIS POŽARA

Požar je zanetila dotrajana električna napeljava.

2.1.1. Opis razvoja in stanja nevarnosti Ogen je na levem delu objekta in se širi po celotni stavbi.

2.1.2. Možne smeri širjenja nevarnosti  Ogen se lahko razširi tudi na ostale objekte v bližini.

2.1.3. Nevarnosti in smeri širjenja nevarnosti Električni tok je potrebno izkljužiti, posledično bi bilo posredovanje v temi oteženo.

2.2. OPERATIVNA SPOSOBNOST GASILSKIH ENOT

2.2.1. Opis aktiviranih gasilskih enot. Pri vaji bo sodelovala samo ena enota z 12 gasilci. Toliko je namreč zaščitnih oblek. Posredovali bomo z vozilom GVV-1 visoki tlak in MB 8/8

2.2.2. OPREDELITEV GASILNIH SREDSTEV Gasili bomo z vodo iz vodohrana in hidrantnega omrežja.

2.2.3. ZVEZE IN ALARMIRANJE Zveze na simpleks kanalu 37. Tiho alarmiranje na 6 pozivnikov ostali preko ASK sistema na SMS oz . preko ASK sistema z množičnim klicom, katerega sproži poveljnik.

  - EVAKUACIJA

2.3.1. POSTOPEK EVAKUACIJE V objektu bosta dva ponesrečenca katera bo potrebno izvleči iz objekta.

    - EVAKUACIJSKE POTI IN SMERI REŠEVANJA

2.4. TAKTIČEN NASTOP GASILSKIH ENOT

    - ALARMIRANJE IN AKTIVIRANJE GASILSKIH ENOT

    - NASTOP GASILSKIH ENOT

Izvedli bomo vajo, kot da bo PGD Primskovo samo izvajalo intervencijo, brez pomoći sosednjih društev (predpostavljam, da so vodohrani polni in da je dovolj gasilcev za posredovanje začetnega požara)

Posredovali bomo za vozilom GVV1 v katerem bo 5 gasilcev (zmanjšani oddelek 1+4). Ostali gasilci 7 se bodo na intervencijo pripeljali s svojimi vozili. Zaprosili bomo ReCe za izklop elektrike.  Gasilci, ki  bodo pripeljani v GVV1 bodo takoj posredovali v objekt z visokim tlakom in IDA. Izvekli 2 ponesrečenca. Ostali gasilci pa bodo odmaknili kmetijsko mehanizacijo in nato usposili MB, zajeli vodo iz vodohrana, začeli z 2 napadi. Iz hidrantnega omrežja se bo opravljalo pasivno gašenje. Ponesrečence bomo oskrbeli do prihoda Reševalcev. Takoj začeli z TPO.

2.5. IZRAČUNI

    - IZRAČUNI PRETOKOV IN TEORETIČNIH PORAB VODE

Poraba vode MB = 20 min x (215l/min + 215l/min) = 8600 litrov vode

Poraba vode hidrant = 10 min x (215l/min ) = 2150 litrov vode

Visoki tlak  =   4min   x  100l/min =400 litrov

Skupaj  je bilo porabljeno 11150 litov vode

    - IZRAČUNI IZGUB

Željen tlak na ročniku je bil 5 bar. Dolžina B cevi 30m, dolžina C cevi pa 2 x 45 m. Premer ustnikov na ročniku je 12 mm. Višinska razlika je bila 4 m

Izguba skupaj = (30x0,5)/100 + (45x0,6)/100 + 0,4 + 0,5 = 1,32 bar

  - POROČILO O INTERVENCIJI

Klic krajana na 112 je bil   	  15:21

Pozivi na pager-je  in SMS-e	  15:25

Izvoz 	                   		  15:33

Prispeli na mesto intervencije  15:40

Izvlačenje pogrešanih oseb     15:44

Voda na ročnikih 		  15:50

Konec intervencije		  16:11

- ANALIZA POŽARNE  VAJE

Analizo smo opravili po zaključku vaje na samem mestu intervencije.